## E N V E L O P P E
ENVELOPPE
Votre nom d'entreprise ici
Votre adresse d'entreprise ici
Votre code postal + ville d'entreprise ici
Votre nom ici
Votre mail ici
Votre N° de télephone ici
GROS ŒUVRE | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Démolitions | 1 | ENS |  | 0
Dépose : ouvertures existantes
Dépose pré-cadres acier + ouvertures | 1 | ENS |  | 0
Suppression des corbeaux | 1 | ENS |  | 0
Réseaux sous dallage : EV, EU et EP | 1 | ENS |  | 0
Réseaux sous dallage : sec | 1 | ENS |  | 0
Fondations
Poteau | 0.4 | m└ |  | 0
Cour anglaise / Entrée | 10.2 | m└ |  | 0
Véranda | 14.7 |  |  | 0
Nouveau mur du garage | 3 |  |  | 0
Murs de vide sanitaire
Cours anglaise / Entrée | 10.2 | m² |  | 0
Linteau : béton | 3.2 | m└ |  | 0
Réservations | 1 | ENS |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
PLANCHERS | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Dalle : hérisson (Véranda) | 26 | m² |  | 0
Dalle : hourdis | 3.3 | m² |  | 0
Plancher : mezzanine | 9.5 | m² |  | 0
Plancher : technique | 17.5 | m² |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
ELEVATIONS | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Murs : briques | 13.7 | m² |  | 0
Mur : muret | 2.75 | m² |  | 0
Linteau : béton | 11.15 | m└ |  | 0
Créations des ouvertures | 1 | ENS |  | 0
Rebouchages des ouvertures | 6.15 | m² |  | 0
Arase | 8.3 | m² |  | 0
Seuils & appuis : en terre cuite | 0.6 | m└ |  | 0
Accessoires : vide sanitaires | 10.85 | m└ |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
OUVERTURES | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Ouvertures : bloc-baies
Porte d'entrée - 1V : Battant 1,00 x 2,25 m | 1 | ENS |  | 0
Fenêtre 1V : Battant 1,00 x 1,25 m | 5 | ENS |  | 0
Fenêtre 1V : Battant 1,00 x 1,05 m | 2 | ENS |  | 0
Porte Fenêtre - 2V : Battant 1,40 x 2,25 m | 2 | ENS |  | 0
Ouvertures : alu
Baie 3 V : Coulissant 2,00 x 2,25 m | 2 | ENS |  | 0
Châssis fixe intérieur : 0,40 x 0,90 m | 2 | ENS |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
METALLERIE | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Pré-cadre acier | 1 | ENS |  | 0
Veranda - Entrée | 1 | ENS |  | 0
Véranda - technique | 1 | ENS |  | 0
Verrière | 1 | ENS |  | 0
Grilles acier caillebotis | 2 | U |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
TOITURE | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Découverture de toiture | 132 | m² |  | 0
Démontage de la toiture | 1 | ENS |  | 0
Divers : Travaux sur fermettes | 1 | ENS |  | 0
Poutre : bois | 23.7 | m└ |  | 0
Charpente : traditionnelle | 73.7 | m² |  | 0
Couverture : tuiles romane | 138 | m² |  | 0
Faîtage et arêtier à sec | 14.2 | m└ |  | 0
About de faîtage | 2 | U |  | 0
Tuiles de faîtage | 14.2 | U |  | 0
Tuiles : douilles avec lanterne | 4 | U |  | 0
Tuiles : chatière | 4 | U |  | 0
Tuiles de rives | 19.59 | m└ |  | 0
Planches de rives : Alu | 28.4 | m└ |  | 0
Lambris : bois | 6.5 | m└ |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
ZINGUERIE | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Habillage : alu | 1 | m² |  | 0
Gouttière : alu G400 | 25 | m└ |  | 0
Coudes : alu G400 | 10 | U |  | 0
Descentes : alu G400 | 20 | m└ |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
Note on A41: Auteur: Accès Combes

## T E C H N I Q U E
TECHNIQUE
Votre nom d'entreprise ici
Votre adresse d'entreprise ici
Votre code postal + ville d'entreprise ici
Votre nom ici
Votre mail ici
Votre N° de télephone ici
ASSAINISSEMENT | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Puits canadien + reséaux | 1 | ENS |  | 0
Recuperation d'eau de pluie + reséaux | 1 | ENS |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
ISOLATION ENVELOPPE | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Sousbassement : isolant drainant | 47.36 | m² |  | 0
Planchers : Knauf Thane 22 | 46 | m² |  | 0
Planchers : Fibra XTherm | 80 | m² |  | 0
Murs : ETICS - Armatherm Roche | 124.82 | m² |  | 0
Toiture : clima comfort renovation | 132 | m² |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
| Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Cloisons acoustique : laine de roche 80mm | 65 | m² |  | 0
Plafonds acoustique : laine de roche 100mm | 47.17 | m² |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
ELECTRICITE | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Dépose des installations existants | 1 | ENS |  | 0
Coffre chantier | 1 | ENS |  | 0
Tableau : courants forts | 1 | ENS |  | 0
Tableau : courants faibles | 1 | ENS |  | 0
Réseaux : courants forts | 1 | ENS |  | 0
Réseaux : courants faibles | 1 | ENS |  | 0
Interrupteurs : Réf ARNOLD
Simple : | 7 | U |  | 0
Va et vient : | 6 | U |  | 0
Commande de volet : | 10 | U |  | 0
Commande de VMC : | 1 | U |  | 0
Éclairages :
Appliques : | 5 | U |  | 0
Spots : | 8 | U |  | 0
Éclairage principal : | 6 | U |  | 0
Extérieur : | 3 | U |  | 0
Prises : Réf ARNOLD
Ensemble x 1 prise : | 7 | U |  | 0
Ensemble x 2 prises : | 10 | U |  | 0
Ensemble x 3 prises : | 5 | U |  | 0
TV : | 6 | U |  | 0
RJ45 : | 8 | U |  | 0
Circuits spécialisés :
Gros électroménager : | 4 | ENS |  | 0
Chauffe-eau, chaudière, pompe à chaleur, climatisation : | 1 | U |  | 0
Appareil de chauffage salle de bains : | 2 | U |  | 0
Circuits extérieurs (éclairage de jardin, portail automatique…) : | 3 | U |  | 0
Volets roulants : | 10 | U |  | 0
Ventilation : | 1 | U |  | 0
Sécurité incendie | 2 | U |  | 0
Antenne TNT | 1 | ENS |  | 0
Appareils de chauffage :
Sèche serviette : | 2 | U |  | 0
Essais et mise en service | 1 | ENS |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
PLOMBERIE | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Dépose des installations existants | 1 | ENS |  | 0
Réseaux : eaux froides | 1 | ENS |  | 0
Réseaux : eaux chaudes | 1 | ENS |  | 0
Canalisations | 1 | ENS |  | 0
Réseaux : eaux vannes | 1 | ENS |  | 0
Réseaux : eaux usées | 1 | ENS |  | 0
Réseau : hotte | 1 | ENS |  | 0
Réseau : Sèche linge | 1 | ENS |  | 0
Appareils sanitaires :
Evier double : | 1 | U |  | 0
Mitigeur pour évier : | 1 | U |  | 0
Vasques : | 2 | U |  | 0
Meuble vasque 60cm : | 1 | U |  | 0
Mitigeur pour vasques : | 3 | U |  | 0
Ensemble WC suspendu : | 2 | U |  | 0
Lave-mains + mitigeur : | 1 | U |  | 0
Receveur douche acrylique 0,90 x 1,40 : | 2 | U |  | 0
Portes et parois verres : | 2 | U |  | 0
Kit et colonne douche : | 2 | U |  | 0
Kit et colonne douche : | 2 | U |  | 0
Kit et colonne douche : | 2 | U |  | 0
Production d’eau chaude : solaire thermique | 1 | ENS |  | 0
Réseaux eaux chaudes : solaire | 1 | ENS |  | 0
Essais | 1 | ENS |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
VENTILATION | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
VMC : double flux | 1 | ENS |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
CHAUFFAGE BOIS | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Poêle à bois : à granulés | 1 | ENS |  | 0
Conduit d'évacuation
Conduit de cheminée inox isolé 240mm | 6 | m└ |  | 0
Sortie de toiture | 1 | ENS |  | 0
Réseau d’entrée d’air | 1 | m└ |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## I N T E R I E U R S
INTERIEURS
Votre nom d'entreprise ici
Votre adresse d'entreprise ici
Votre code postal + ville d'entreprise ici
Votre nom ici
Votre mail ici
Votre N° de télephone ici
PLATRERIE | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Plafond : horizontal | 57.61 | m² |  | 0
Plafond : rampant | 54.56 | m² |  | 0
Doublage : Collé ou fixé | 149.33 | m² |  | 0
Cloisons : ossature métallique | 75.23 | m² |  | 0
Renforts | 1 | ENS |  | 0
Portes intérieures : JEND WEN, Séviac.
Porte de service 60x 120 cm : | 1 | U |  | 0
Galandage 93cm : | 7 | U |  | 0
Divers : caissons d’habillage | 1 | ENS |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
PAROIS | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Préparation des parois | 261.5 | m² |  | 0
Peinture : plafonds | 112.17 | m² |  | 0
Peinture : parois | 195.85 | m² |  | 0
Peinture : plinthes | 15.13 | m² |  | 0
Faïence | 28.71 | m² |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
SOLS | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Ragréage | 78 | m² |  | 0
Carrleage : extérieur | 6.29 | m² |  | 0
Parquet | 94.94 | m² |  | 0
Plinthes : MDF | 72.84 | m└ |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
MENUISERIES | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Échelle de meunier | 1 | ENS |  | 0
Rampes et garde-corps | 2 | m└ |  | 0
Portes de placard : coulissantes
Bureau 200cm x 250cm | 1 | U |  | 0
Aménagement de penderie | 1 | ENS |  | 0
Bibliothèque | 1 | ENS |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
CUISINE | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Meubles | 1 | ENS |  | 0
Équipements cuisine | 1 | ENS
Plan de travail | 4.3 | m² |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
NETTOYAGE TRAVAUX | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Nettoyage chantier | 2 | ENS |  | 0
Nettoyage fin des travaux | 2 | ENS |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## E X T E R I E U R S
EXTERIEURS
Votre nom d'entreprise ici
Votre adresse d'entreprise ici
Votre code postal + ville d'entreprise ici
Votre nom ici
Votre mail ici
Votre N° de télephone ici
VRD | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Débroussaillage | 1 | ENS |  | 0
Démolition & nettoyage | 1 | ENS |  | 0
Décapage des terres végétale | 1 | ENS |  | 0
Accès provisoire | 1 | ENS |  | 0
Terrassement | 1 | ENS |  | 0
Réseaux sec | 1 | ENS |  | 0
Réseaux humides | 1 | ENS |  | 0
Graviers blanc | 80.8 | m² |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
PORTAIL & CLOTURE | Q | Unité | Prix U HT | Prix Total
Boîte à lettres | 1 | ENS |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0